## Przedmiar
Przedmiar: |  | Oświetlenie uliczne
Nr | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość
1 | Element | Budowa oświetlenia
1.1 | KNR 510/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg - wysięgnik oświetleniowy typu WE1/2-1m/10st pojedyńczy (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | kpl | 3
1.2 | KNR 510/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg - wysięgnik oświetleniowy typu WE1/2-1m/10st podwójny (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | kpl | 1
1.3 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, | kpl | 5
1.4 | KNR 510/1005/6 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku. Lampa w technologi LED typu SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 700mA NW / 351432 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 19
1.5 | KNNR 5/906/2 | Montaż izolacyjnego złącza bezpiecznikowego BZO-03 | szt | 4
1.6 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 5
1.7 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 1
1.8 |  | Planowane wyłączenia | szt | 1
2 | Element | Demontaż
2.1 | KNNRS 9/1002/6 | Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30·kg | szt | 4
2.2 | KNNRS 9/1005/3 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika | kpl | 18